| Model | Feature Domain | Accuracy | Sensitivity_macro | Specificity_macro | F1 score |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DNN | dwt | 0.930 | 0.930 | 0.9825 | 0.9297 |
|  | frequency_domain | 0.910 | 0.910 | 0.9775 | 0.9097 |
|  | mfcc | 0.925 | 0.925 | 0.9812 | 0.9253 |
|  | mfcc_dwt | 0.965 | 0.965 | 0.9912 | 0.9652 |
|  | statistical_domain | 0.925 | 0.925 | 0.9812 | 0.9245 |
|  | time_domain | 0.980 | 0.980 | 0.9950 | 0.9801 |
|  | time_frequency | 0.965 | 0.965 | 0.9912 | 0.9649 |
| KNN | dwt | 0.915 | 0.915 | 0.9788 | 0.9143 |
|  | frequency_domain | 0.890 | 0.890 | 0.9725 | 0.8912 |
|  | mfcc | 0.970 | 0.970 | 0.9925 | 0.9700 |
|  | mfcc_dwt | 0.950 | 0.950 | 0.9875 | 0.9501 |
|  | statistical_domain | 0.810 | 0.810 | 0.9525 | 0.8090 |
|  | time_domain | 0.675 | 0.675 | 0.9188 | 0.6650 |
|  | time_frequency | 0.925 | 0.925 | 0.9812 | 0.9252 |
| SVM | dwt | 0.790 | 0.790 | 0.9475 | 0.7760 |
|  | frequency_domain | 0.480 | 0.480 | 0.8700 | 0.5002 |
|  | mfcc | 0.965 | 0.965 | 0.9912 | 0.9652 |
|  | mfcc_dwt | 0.965 | 0.965 | 0.9912 | 0.9652 |
|  | statistical_domain | 0.890 | 0.890 | 0.9725 | 0.8891 |
|  | time_domain | 0.345 | 0.345 | 0.8362 | 0.3352 |
|  | time_frequency | 0.960 | 0.960 | 0.9900 | 0.9601 |

| model | domain | accuracy | sensitivity_macro | specificity_macro | f1_macro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | DNN | dwt | 0.930 | 0.930 | 0.9825 | 0.9297 |
| 1 | DNN | frequency_domain | 0.910 | 0.910 | 0.9775 | 0.9097 |
| 2 | DNN | mfcc | 0.925 | 0.925 | 0.9812 | 0.9253 |
| 3 | DNN | mfcc_dwt | 0.965 | 0.965 | 0.9912 | 0.9652 |
| 4 | DNN | statistical_domain | 0.925 | 0.925 | 0.9812 | 0.9245 |
| 5 | DNN | time_domain | 0.980 | 0.980 | 0.9950 | 0.9801 |
| 6 | DNN | time_frequency | 0.965 | 0.965 | 0.9912 | 0.9649 |
| 7 | KNN | dwt | 0.915 | 0.915 | 0.9788 | 0.9143 |
| 8 | KNN | frequency_domain | 0.890 | 0.890 | 0.9725 | 0.8912 |
| 9 | KNN | mfcc | 0.970 | 0.970 | 0.9925 | 0.9700 |
| 10 | KNN | mfcc_dwt | 0.950 | 0.950 | 0.9875 | 0.9501 |
| 11 | KNN | statistical_domain | 0.810 | 0.810 | 0.9525 | 0.8090 |
| 12 | KNN | time_domain | 0.675 | 0.675 | 0.9188 | 0.6650 |
| 13 | KNN | time_frequency | 0.925 | 0.925 | 0.9812 | 0.9252 |
| 14 | SVM | dwt | 0.790 | 0.790 | 0.9475 | 0.7760 |
| 15 | SVM | frequency_domain | 0.480 | 0.480 | 0.8700 | 0.5002 |
| 16 | SVM | mfcc | 0.965 | 0.965 | 0.9912 | 0.9652 |
| 17 | SVM | mfcc_dwt | 0.965 | 0.965 | 0.9912 | 0.9652 |
| 18 | SVM | statistical_domain | 0.890 | 0.890 | 0.9725 | 0.8891 |
| 19 | SVM | time_domain | 0.345 | 0.345 | 0.8362 | 0.3352 |
| 20 | SVM | time_frequency | 0.960 | 0.960 | 0.9900 | 0.9601 |